学校网络安全工作自查和抽查通知

各中小幼学校、直属单位、成校：**平辉落实**

为进一步加强校园网络与信息安全工作，迎接重大会议的顺利召开，特组织开展网络安全自查工作，请各校认真对待并按要求及时完成。教育信息技术中心和区网安支队将于10月13、14日两天，对部分学校进行网络安全工作检查，会提前两天通知相关学校。

**一、网络安全工作检查重点：**

1. 学校所有的自建平台的相关信息：管理制度、管理台账和安全等级保护工作；
2. 学校网络与信息安全制度建设：学校网络安全工作组织机构、网络安全制度、网络安全事件应急预案、网络安全事件演练计划、户外大屏管理制度和应急预案等；
3. **上交材料：盖章版PDF文件上交至电子邮箱：feifeizi1228@163.com**
4. **截止日期：2022年10月10日**
5. 附件一：

**奉贤区学校网络与信息安全自查统计表**

**学校名称（盖章）：**

**学校网络与信息安全标准（机房和户外大屏管理）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 得分 |
|  | 环境（25分） | 防盗措施：防盗门窗 | 4 |  |
|  | 空调：保持室内温度不超25摄氏度。 | 5 |  |
|  | 供电：服务器和核心设备经UPS后供电；电池可供核心设备运行15分钟以上。 | 10 |  |
|  | 布线：强弱电分开布线，理线整齐，走向清楚。 | 6 |  |
|  | 安全（40分） | 消防设施：灭火设施；烟感设施；应急照明。 | 20 |  |
|  | 机房门：装有门禁系统。（带有统计人员出入记录功能即可，现有密码锁，门禁卡，人脸识别等方式） | 5 |  |
|  | 监控系统：网络监控摄像机和温湿度监控系统。 | 10 |  |
|  | 防辐射设备：隔壁有办公室或教室的机房应配有防辐射装置。 | 5 |  |
|  | 资料（15分） | 网络拓扑：机房网络拓扑图（详细到楼宇接入端口号） | 3 |  |
|  | 制度上墙：网络安全管理、机房管理制度上墙 | 2 |  |
|  | 证书：机房管理员有网络安全证书或相关有效证书。 | 5 |  |
|  | 台账：机房使用台账（进出记录、设备巡检记录等） | 5 |  |
|  | 户外大屏（20分） | 大屏管理电脑间有视频监控操作过程 | 5 |  |
|  | 大屏管理电脑（单机、开机密码、安全防护、无任何多余软件，如：QQ、微信等） | 5 |  |
|  | 大屏使用记录（日期、内容、操作人、审核人） | 3 |  |
|  | 大屏无任何外接移动设备 | 2 |  |
|  | 大屏信息发布安全事件应急预案 | 5 |  |
| 小计 |  |

**学校网络与信息安全标准（自建平台）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 得分 |
|  | 自建平台（20分） | 技防措施（防火墙、杀毒软件） | 10 |  |
|  | 数据安全（备份、容灾） | 5 |  |
|  | 管理（账号、审核、制度等） | 5 |  |
| 小计 |  |

日期：

1. 附件二：**学校所有在用的自建平台都要统计**

学校自建平台统计表

|  |  |
| --- | --- |
| 学校名称（盖章） |  |
| 填报人 |  | 联系电话 |  |
| 学校自建平台信息统计（表格不够自行添加） |
| 平台名称 | IP地址 | 内网： | 外网： |
| 域名 |  |
| 物理位置 |  |
| 平台负责人 |  | 联系电话 |  |
| 承建商信息（公司名称、联系人、联系电话） |  |
| ICP备案号 |  |
| 等级保护工作 | 未做等保（ ） 二级等保（ ） 三级等保（ ） |
| 等保编号： |
| 平台名称 | IP地址 | 内网： | 外网： |
| 域名 |  |
| 物理位置 |  |
| 平台负责人 |  | 联系电话 |  |
| 承建商信息（公司名称、联系人、联系电话） |  |
| ICP备案号 |  |
| 等级保护工作 | 未做等保（ ） 二级等保（ ） 三级等保（ ） |
| 等保编号： |

奉贤区教育局信息办

奉贤区教育信息技术中心

2022年9月28日